# ,Magyar Mérnöki Kamara Szabályzata

AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI (BEJELENTÉSI) TERV MÉRNÖKI SZAKÁGI TERVFEJEZETEI LÉPTÉKÉRŐL, KIDOLGOZOTTSÁGI SZINTJÉRŐL

2008. november 12.

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. ÖTM rendelet (a továbbiakban: Engr) 5. sz. melléklete I. rész 11. pontja előírja, hogy az építési engedélyezési (bejelentési) terv (a továbbiakban: építési engedélyezési terv)

- „az építésügyi hatósági döntés alapjául szolgáló, a tényállás tisztázásához szükséges, tervi, szöveges vagy számításokat tartalmazó dokumentumok, iratok meghatározott tartalmú – összessége”

- „minden munkarészét olyan léptékben kell elkészíteni, amely a megértéséhez, az engedélyezéshez, a kivitelezési dokumentáció elkészítéséhez szükséges; (a dokumentáció egyes munkarészeinek léptékére, kidolgozottsági szintjére a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szabályzatában foglaltak irányadóak)”.

A Magyar Mérnöki Kamara az 1996. évi LVIII. törvény 11.§ (2) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, összhangban az Engr. előírásával, az építési engedélyezési terv mérnöki szakági tervfejezetei léptékét, kidolgozottságát, tartalmi követelményét az alábbiak szerint szabályozza.

# 1.  Az építési engedélyezési (bejelentési) terv szakági tervfejezete

1.1	 Az építési engedélyezési terv az írásban megkötött tervezési szerződésben megállapodott adatszolgáltatás alapján és tartalommal készül, figyelemmel az Engr előírásaira.

1.2	Az építési engedélyezési terv szakági tervfejezete tartalma kiterjed mindarra a munkarészre, amely

- az építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció előírt részét  (pl. szakági műszaki leírás) képezi és azt műszakilag megalapozottá, igazolttá teszi,

- az engedélyezési terv (tender, ill. kiviteli tervvé való) továbbfejlesztéséhez szükséges.

  - Az építési engedélyezési terv szakági terve részei:

- tervrajzok,

- igazoló számítások,

- műszaki leírás.

    - Az építési engedélyezési terv szakági tervfejezete rajzainak léptéke: 1 : 100 méretarányú, ha vonatkozó rendelet másképpen nem rendelkezik. Részletrajzok a megértéshez szükséges más léptékűek lehetnek. A szakági tervek esetenként belerajzolhatók más szakág tervébe, akár munkaközi terv felhasználásával.

    - Az építési engedélyezési terv szakági terve tartalmazza a műszaki megoldást igazoló számításokat, figyelemmel a vonatkozó szabványok előírásaira.

    - A szakági műszaki leírás a tervezett szakági megoldás jellemzőit tartalmazza. Készülhet

- a szakági építési engedélyezési terv-fejezet kiegészítő részeként, vagy

- önállóan, ha ez egyedül és műszakilag igazoltan megadja az építmény építési engedélyezési terv szintű szakági megoldásait, ezek követelményeit, leírását, jellemzőit.

A szakági műszaki leírás tartalmazzon minden olyan fontos jellemzőt, amelyet az építési engedélyezési terv műszaki igazolásához figyelembe vett a tervező, és amelyet a kivitelezés során érvényesíteni szükséges, így különösen:

- előírások megnevezését,

- a tervben figyelembe vett szakági követelményeket,

- a szakág tervezett rendszerei ismertetését, szükség szerint  a szerkezet típusát, szövegesen ismertethető adatait, anyagminőségeket,

- a számítási modell megjelölését, a műszaki igazoló számítások eredményeinek ismertetését.

A műszaki leírás tartalmazzon figyelem-felhívást a kiviteli terv ellenőriztetési kötelezettségére, ha a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet  9. § az építmény vonatkozásában ezt  előírja.

  - Ha az építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció megegyezik a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 16.§ (3) bek. előírásának megfelelően a kivitelezési  dokumentációval, azaz külön kivitelezési dokumentáció nem készül, az egyesített építési engedélyezési–kiviteli tervnek minden olyan tervadatot tartalmaznia kell, amely az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 31. §-ában előírt és a szakmai gyakorlat szerinti követelmények kielégítéséhez szükséges.

Ajánlott, hogy ilyen esetben a tervező – a tervezői szerződés megkötésekor – tervezői művezetésre is (kapjon megbízást és) kössön szerződést.

  - Az építési engedélyezési terv szakági tervfejezete minden részének elkészítéséhez szakági tervezési jogosultság szükséges.

Az építési engedélyezési tervnek tartalmaznia kell szakági tervezői nyilatkozatot, a tervező kamarai azonosító számát, jogosultságának feltüntetését.

1.6	Az építési engedélyezési terv szakágtól függő szabályait a melléklet tartalmazza.

1.7	Az előzőek értelemszerűen vonatkoznak az Engr alapján egyéb eljárásokhoz szükséges (elvi engedélyezési, bontási) terv kidolgozásra és a benyújtásra kerülő dokumentációira is.

# 2.  Az építési engedélyezési (bejelentési) eljáráshoz szükséges dokumentáció

  - Az építési engedélyezési (bejelentési) és más hatósági engedélyezési eljáráshoz a hatóságilag  előírt tartalmú dokumentációt kell benyújtani.

  - Az építési engedélyezési tervet az 1. pont szerinti kidolgozottsággal kell elkészíteni abban az esetben is, ha annak csak egyes részeit (pl. műszaki leírást) kell az eljáráshoz dokumentálni.

  - A tervezőnek a leszállításra kerülő tervrészeket alá kell írnia, pecsétjével ellátnia, feltüntetnie a jogosultsági kódjelét és kamarai azonosító számát. Ha a szakági terv ábrázolása más szakággal közös tervrajzon történik, ezt a szakági tervező is alá kell írja, mint a terv (megnevezett szakági) tervezője.

3.  Az építési engedélyezési (bejelentési) terv szakági tervfejezete dokumentálása, tervmegőrzési kötelezettség

3.1	Ha a hatósági eljáráshoz csak az építési engedélyezési terv valamely részét kell benyújtani, a tervezőnek ebben az esetben is dokumentálnia kell

- megbízójának, illetve az építtetőnek az 1. pontban részletezett tartalmú szakági építési engedélyezési (bejelentési) tervdokumentációt (tervfejezetet) a tervezési szerződése szerint, de legalább egy példányban,

- az eljáráshoz szükséges dokumentációba becsatolva az építési engedélyezési terv műszakilag igazolt tartalmú, előírt részét (pl. szakági műszaki leírást, szakági megoldások megjelenítését társ-szakág tervében, stb.).

3.2 A szakági tervező meg kell, hogy őrizze az 1. pont szerinti tartalmú szakági tervdokumentációt, továbbá az elkészítéséhez kapott adatok (adatszolgáltató által aláírt) példányát a tervmegőrzésre előírt határidőig.

# 4.   A szakági tervező szakmai kötelezettsége, felelőssége

4.1	A tervező felelős minden vonatkozó szakmai előírás és az általánosan elfogadott szakmai szabályok betartásáért. Köteles a társtervezőkkel egyeztetni, együttműködni.

4.2	A tervező az e szabályzatban előírtak részleges, hiányos, illetve szakszerűtlen teljesítése esetén fegyelmi vétséget követ el. A tervező megbízója erre vonatkozó igénye esetén sem vállalkozhat a fentiektől kidolgozottságban, műszaki igazoltságban eltérő teljesítésre.

4.3	A szabályzatban előírtak megsértése esetén etikai-fegyelmi eljárás kezdeményezhető

# - az 1996. évi LVIII. törvény VII. fejezete és

- a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzata 7.§-a

előírása alapján.

Hatályba lép ideiglenes jelleggel 2008. december 1.-én

a ../2008. (XI. 12.) MMK Választmányi határozat alapján

……………………………….

MMK elnöke

Melléklet:

Szakágtól függő kiegészítés, előírás az építési engedélyezési (bejelentési) tervhez

# 1.  Tartószerkezeti szakági tervfejezet:

A tervnek tartalmaznia kell:

1.1 Általános esetben:

-  a tartószerkezeti rendszer tervét, feltüntetve az elemek azonosítási jelét, továbbá a kiosztásukat, szakági szempontból meghatározó méreteket (esetenként ábrázolható más szakág tervében),

-  minden két beépített szintnél magasabb vagy 5,40 m-nél nagyobb födém-fesztávú épület esetében a tartószerkezeti elemek jellemző kialakítását és főméreteit, továbbá az előregyártott elemeket meghatározó megnevezéseket és kiosztást. Nem szükséges önálló szakági tervben ábrázolni, ha társtervező tervén egyértelműen meghatározhatók.

-  igazoló erőtani számításokat a hatályos nemzeti szabványokban foglaltak, vagy azzal legalább egyenértékű műszaki megoldás szerint: (előírt esetben pl. a földrengés-vizsgálatra is kiterjedően).

-  szakértői véleményt, amit jogosult szakértő készített

=  az idővel változó (romló) jellemzőjű anyagból készült, 50 évnél idősebb  tartószerkezetekről (pl. fa, salakbeton, bauxitbeton stb.),

=  az épület összes építési tevékenységgel, illetve tehernövekedéssel érintett függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetére, valamint a meglévő teherhordó szerkezetek megfelelőségére, illetve megerősítésére vonatkozó, az elemek beazonosítását is biztosító, tartószerkezeti megoldásokról,

= bontási engedélyezési dokumentációhoz zárt sorú beépítés esetén különös tekintettel a szomszédos ingatlanokra és az azokon levő építmények állagvédelmére.

- 	tartószerkezeti műszaki leírást a 376/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. melléklet I. 3. pontja szerint.

1.2  Híd (aluljáró és felüljáró), alagút, tám- és bélésfalak engedélyezési terve:

A 15/2000 (XI. 16.) KöViM számú rendelet 2. számú melléklete szerint.

# 2.	Épületgépészeti szakági tervfejezet:

Az épületgépész tervező feladata:

- a műszaki engedélyezési tervdokumentáció kidolgozása,

- a megvalósításához szükséges engedélyek és/vagy hozzájárulások megszerzésénél való közreműködés, beleértve az egyedi, illetve felmentési engedélyeket is.

A tervnek tartalmaznia kell:

-     a műszaki leírást, tűzvédelmi fejezetéhez csatolva az épületgépészeti tervezés által érintett rendszerismertetéseket, számításokat,

-     az épületgépészeti berendezések funkciósémáira,   kapcsolási vázlataira alapuló írásos rendszerismertetést a sémák, ill. vázlatok szükségszerű 1.100 léptékű mellékelésével,

-     a jogszabályok (OTÉK, RRT, stb.) által megkívánt közműellátási adatok előzetes szakhatósági egyeztetéseken alapuló ismertetését,

-    a létesítmény hőtechnikai-, energetikai-, épületfizikai méretezését

-    az épületbe tervezett kémény(ek) méretezését,

-    a műszaki leírás környezetvédelmi fejezetéhez csatolva az épületgépészeti tervezés által érintett rendszerismertetéseket  és műszaki számításokat

-     az épület funkciójából adódó speciális épületgépészeti rendszerek ismertetését,

-     az engedélyezésben közreműködő szakhatóságok egyedi előírásait.

# 3.	Villamosmérnöki szakági tervfejezet:

A tervnek tartalmaznia kell:

3.1	Épületvillamossági műszaki leírást

mely ismerteti az építményre vonatkozó, az építész szakági tervlapokat kiegészítő villamos vonatkozású információkat:

    - az épület villamos teljesítményigényének meghatározását a különböző fogyasztói csoportoknak megfelelő bontásban,

    - a villamos energiaellátás megoldását, a villamos hálózatra csatlakozás módját,

    - az elosztóhálózatok elvi kialakítását, az elosztó berendezések telepítési helyeit,

    - a mesterséges világítás megoldásait és minőségi jellemzőit,

    - az erőátviteli berendezéseket,

    - a gépek, készülékek és berendezések vezérlésével és szabályozásával kapcsolatos elvi megoldásokat, a gépészeti automatika (épület-felügyeleti) rendszereket,

    - az érintésvédelmi, villámvédelmi és túlfeszültség-védelmi, valamint egyéb zavarvédelmi rendszerek elvi megoldásait,

    - az épület villamos berendezéseinek létesítési, védettségi előírásait, az elvi szerelésmódokat és lehetőségeket,

    - az épület gyengeáramú rendszereit, beleértve az információs-adatátviteli, a kommunikációs és a biztonságtechnikai rendszereket.

3.2 Közműnyilatkozatot

melyet a tervezési területet ellátó áramszolgáltató adott ki és a létesítmény teljesítményigényének kiszolgálására vonatkozó műszaki-gazdasági tájékoztatót vagy legalább az arra irányuló szándéknyilatkozatát tartalmazza. Nem szükséges áramszolgáltatói nyilatkozat, helyette elegendő a fogyasztói közüzemi szerződés, ha a létesítmény villamos energia igénye nem változik, vagy a fogyasztónak rendelkezésre álló teljesítménye fedezi a szükséges teljesítmény igényt.

  - Geotechnikai szakági tervfejezet

A geotechnikai előkészítő tevékenység eredményei alapján összeállított önálló tervfejezetben, geotechnikai szakvélemény vagy talajvizsgálati jelentés formájában, be kell mutatni az építmény talajkörnyezetének mindazon jellemzőit, melyek szükségesek

- az építmény, illetve az építési tevékenység és a talajkörnyezet közötti kölcsönhatások általános értékeléséhez,

- az új építmény, illetve az épített és a természetes környezet állékonyságát biztosító teendők megállapításához és megvalósításához,

- az új és a meglévő szerkezetek mechanikai alkalmasságát tartósan biztosító megoldások megtervezéséhez és kivitelezéséhez.

A geotechnikai tervezési tevékenység eredményeként ismertetni kell

- az épületek és mérnöki létesítmények alapozási és más földalatti szerkezeteinek, illetve a földből készülő szerkezetek terveit, a tartószerkezet, illetve a földmű tervének geotechnikai fejezeteként vagy önálló geotechnikai terv formájában,

- a speciális geotechnikai szerkezetek és eljárások (pl. támszerkezetek, földalatti műtárgyak, alagutak, víztelenítések, talajjavítások, töltésalapozások stb.) terveit önálló geotechnikai terv formájában.

E geotechnikai terveknek (tervfejezeteknek) tartalmazniuk kell

- a geotechnikai tervfejezetbe tartozó szerkezetek statikai megfelelőségének igazolását tartalmazó erőtani számításokat, beleértve az épített  és a természetes környezet állékonyságának bizonyítását is, az építési folyamatok és az üzemszerű állapotokra vonatkozóan,

- a megvalósítást szabályozó műszaki leírást az alkalmazandó  technológiák, az anyagminőségek, a műszaki felügyelet és a megfigyelés, valamint a fenntartás alapvető követelményeinek megadásával.

5. 	Geodéziai szakági tervfejezet:

A geodéziai szakterület a tervezési folyamatban a tervezett geometriai rend biztosíthatóságához ad geometriai kereteket a szakági tervezők és azok koordinálását biztosító felelős tervező (vagy generáltervező) részére a tervezés helyszínét érintő meglévő műszaki és jogi objektumok (föld feletti, az alatti és felszíni természeti alakzatok és mesterséges építmények, földrészletek, alrészletek, talajminőségi határvonalak stb.) ábrázolásával tervezési alaptérkép, helyszínrajz, vagy metszetek formájában dokumentálva, igazodva a mindenkori tervezési igény által megkövetelt ábrázolási méretarányokhoz.

A tervezési alapadatok biztosítását a sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységre vonatkozó 1996. évi LXXVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló tvr szerint kell biztosítani az állami alapadatok, mint kiindulási alapadatok felhasználásával.

A tervezés alapját képező geodéziai munkák végrehajtását az érvényes szakmai szabályzatok szerint kell elvégezni és dokumentálni.

A tervezés igénye szerint végzendő geodéziai tevékenység:

- Felmérési alappont-hálózat létesítése (vízszintes, magassági)

- Szakági tervezők igényéhez igazodó részletes felmérés a tervezés helyszínén létesítményen kívül, vagy szükség szerint azon belül (tervezési alaptérkép, helyszínrajz, metszetek, stb.)

- Egyedi tervezési igényhez igazodó, akár 3D felmérés készítése

- Geometriai alapú adatbázisban, rendszerint térinformatikai alapú adatfeldolgozás a digitális alapú szakterületi tervezésekhez

A geodéziai szakági tervező aláírásával a tervezési folyamatban a tervnek a helyszínnel való geometriai kapcsolatát tanúsítja a tervezés által megkövetelt tűréshatárokon belül.

6. 	Vízimérnöki szakági tervfejezet:

Vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet rendelkezik

# XII. Árvízvédelmi művek esetén /nagyvízi meder, árvízvédelmi töltés, árvízi tározó/

Engedélyes terv célja, hogy az építést megelőző hatósági eljárások alapjául szolgáljon.

A terv minden tervlapján és tartozékán szabatosan fel kell tüntetni a létesítmény nevét és helyét, valamint a tervlapon ábrázolt tervrész megnevezését, továbbá a megrendelő és a tervező megnevezését és a tervet készítő személy (ek) nevét (felelős tervező, ellenőr, stb.), a terv készítésének időpontját.

A tervlapokon az anyagok fajtáját is fel kell tüntetni úgy, hogy azok egyéb iratok használata nélkül is azonosíthatók legyenek.

Kötelező terv részek:

1. műszaki leírás

A műszaki leírás a terv tartalmának indoklása és magyarázata, amelyben a tervezőnek minden fontos körülményt fel kell tárni. Amennyiben az alábbi felsorolásban szereplő kérdések valamelyikével a műszaki leírás nem foglalkozik, azt indokolni kell.

- a tervezés tárgyának leírása, a tervezési paraméterek, a tervezői döntések, javaslatok indoklása, a vízimunka, illetőleg vízilétesítmény megnevezése, műszaki meghatározása, célja és indokolása, valamint helye és jellemző mérőszámai, az árvízi öblözet, folyószakasz védelmi rendszerében elfoglalt helye, szerepe

- területrendezési tervekkel való kapcsolata

- a tervezésnél figyelembe vett előírt (mértékadó) és a jellemző vízszintek, vízhozamok, tartóság, árhullám

- a tervezésnél felhasznált, az árvizek gyakoriságával, tartóságával, vízhozamával és vízszintjével kapcsolatos adatok és statisztikai vizsgálatok

- a helyszínrajzi vonalvezetés jellemző adatai, és indoklása

- mintakeresztszelvényi elrendezés, földműtervezés

- töltésszerkezetek, közlekedési út szerkezetek

- árvízvédelmi tározók:

- tározók térfogata, üzemi és jellemző vízszintjei, tározó jelleggörbéje, tározás várható időszaka és időtartama

- töltő és leürítő műtárgyak főbb adatai, jelleggörbéi

- töltő és leürítő rendszer kialakítása

- leürítő rendszer befogadójának szelvényszáma, leürítés befogadóra gyakorolt hatása

- talajvízszint emelkedés elleni védelem

- a meglévő belvízvédelmi rendszer üzemelési feltételeinek változása a tározó megépítése után, tározó feltöltése esetén

- vízpótló rendszer kialakítása

- vízkészlet tározóvá való tovább építés lehetőségének bemutatása

- műtárgyak:

- műtárgy neve, száma, szelvénye

- mértékadó magassági, keresztmetszeti, kapacitás adatok

- alapozás módja

- szerkezete, típusa

- kapcsolódó meder és rézsűbiztosítások

- üzemeltetés módja, rendszere

- létesítmény területére és környezetére vonatkozó talajmechanikai feltárás és vizsgálat, talajvíz és élővíz vizsgálat jellemző adatai, fontosabb megállapításai

- érintett vízi és egyéb létesítmények

- nagyvízi mederben tervezett területhasználat, kialakítandó terepszintek

- nagyvízi mederben tervezett beavatkozások hatása az árvízszintekre

- környezetvédelem

- táj- és természetvédelem

- fakadó és szivárgó vizek elvezetése

- csatornákkal, utakkal, vezetékekkel, közművekkel való keresztezések

- az érintett közművek és azok egymáshoz képest történő elhelyezése, szakhatósági egyeztetések és azok jegyzőkönyvei

- létesítmény tartozékok

- kiegészítő létesítmények (gátőrházak, szertárak, raktárak, vagyonvédelmi rendszerek, stb.)

- az igénybeveendő idegen területek tulajdonosának (kezelőjének, használójának) neve, továbbá a földrészlet földnyilvántartási adatai (helyrajzi szám, művelési ág, minőségi osztály, terület)

- utakkal való kapcsolata, létesítmények megközelíthetősége, a létesítményekre való fel és lehajtás, védelmi anyag helyszínre szállítás lehetősége

- építéssel összefüggő kiegészítő létesítmények és árvízvédelmi terv

- töltések hullámverés elleni védelme, jellemző szél adatok

- tervezett töltés fejlesztési lehetőségének ismertetése (keresztmetszeti, magassági, stb.)

- anyagnyerő helyek, kitermelhető anyag mennyiségének, minőségének, kitermelés technológiájának ismertetése, talajvíz szintjére vonatkozó adatok

- tervezői nyilatkozat, amelyben kijelenti, hogy a tervezéskor az előírásoknak megfelelően járt el

- műszaki leíráshoz csatolni kell a kezelői, építtetői és a szakhatósági nyilatkozatokat, állásfoglalásokat

2. Áttekintő térkép M = 1: 200 000

3. Átnézeti helyszínrajz M = 1: 10000 - 25 000.

Rétegvonalas térképen kell elkészíteni a tervezett gát kezdő és végpontjának, km-szelvényezésének, valamint a nagyobb műtárgyak helyeinek, anyagnyerő helyeknek, települések közigazgatási, bel és külterületi határainak, a megközelített, vagy érintett öntöző és belvízelvezető csatornák, a munkahely megközelítési lehetőségeinek és holtmedrek nyomvonalának feltüntetésével. Árvízi tározó esetében a tározó területét, üzemvízszint esetén elöntött terület határát, nagyságát, üzemvízszintjét. Nagyvízi meder határát, védett területek határát és védelmi szintjét, áramlási holt tereket a tervezéskori területhasználatot. Nagyvízi mederben tervezett áramlási sáv határát, területhasználatot, kialakítandó terepszinteket.

4. Részletes helyszínrajz M = 1: 1 000 – 1: 2 000.

A gát tengelyvonalán és szelvényezésén kívül tartalmazza a gát talpvonalát, a karbantartó sávot, szivárgó és fakadó víz elvezető csatorna tengelyvonalát, műtárgyak helyét és jellemző méreteit, útcsatlakozásokat, fel és lehajtó rámpákat, csatorna korrekciókat. Fel kell tüntetni a kisajátítási határt és a telekhatárokat

5. Hossz-szelvény M = 1: 100, 1: 1 000 - 2 000, magassági léptéke 1: 100

Tartalmazza a terep és gátkorona magasságokat, vízszintes ívviszonyokat, műtárgyak helyét, nyílását, főbb magassági adatait, mértékadó árvízszint és az eddigi legmagasabb vízszint adatait, vízelvezető csatorna szintjét, útcsatlakozások helyét.

6. Minta keresztszelvények M = 1: 50, 1: 100 (torzított is lehet)

7. Keresztszelvények (legalább 500 méterenként, de a keresztszelvényi elemek jellemzőinek változásakor minden esetben) M = 1: 100, 1: 200 (torzított is lehet).

Tartalmazzák a terep magassági adatait, a gát tengelyét, terület-igénybevétel határát, magassági adatokat, korona szélességét, rézsűhajlást, szivárgó és vízelvezető csatornák kialakítását, gát elemeit, gátkorona kialakítását, burkolását, valamint 50 m-en belüli utakat, közműveket, épületeket, terep alatti létesítményeket.

9. Az eljárásba bevonandók név- és címjegyzéke

11. Fakadó és szivárgó víz elvezetés terve

12. Anyagnyerő helyek megnyitásának és helyreállításának terve, a kitermelt anyag beépítési terve

13. Humuszgazdálkodási terv

16. Létesítmény üzemeltetéséhez, hatásának ellenőrzéséhez szükséges monitoring terve

17. Telekalakítási (előzetes kisajátítási) terv. Az ingatlan nyilvántartási térkép másolatán készül, tartalmazza az újonnan kialakítandó ingatlanokat és azok megközelítési útját.

18. Műtárgyak terve:

- általános terv (1: 50, 1: 100, 1: 200 méretarányú) átnézeti helyszínrajzzal, az alapozásra, a talajra, a talajvízre és az élővízre vonatkozó adatokat az MSZ 15001 előírásai szerint.

- hidraulikai méretezés

- a felhasznált talajmechanikai szakvéleményt és földtani ismertetőt. A talajfeltárás mértéke 2 m2-nél kisebb keresztmetszetű műtárgyak esetében közelítő, 2-10 m2 közötti keresztmetszetű műtárgyak esetében egyszerű, ennél nagyobb műtárgyak esetében részletes (MSZ 4488 és MSZ 15001)

- szivárgási számítások

- műtárgy stabilitási, állékonysági és rendkívüli teherállapot szerinti közelítő statikai méretezés teherbírása

- üzemeltetési utasítás

- műtárgyhoz kapcsolódó monitoring

- tulajdonosi, kezelői hozzájárulások

19. Árvízvédelmi töltés, tározó töltés terve:

- talajmechanikai szakvélemény és földtani ismertető (földmű nyomvonalában, anyagnyerő helyen)

- földgátak állékonyság vizsgálata

- építéstechnológiai előírások, minőségi, minősítési követelmények

- töltés további fejlesztési lehetőségeinek ismertetése

20. Árvízi tározók terve:

- talajmechanikai szakvélemény, földtani ismertető

- szivárgási számítások

- talajvízszint emelkedés elleni védelmi rendszer terve

- érintett belvízrendszer terve

- hullámverés elleni védelem terve

- töltő, leürítő rendszer terve

- monitoring terve

- vadvédelem, vadmenekítés terve

- „0” állapot rögzítésének dokumentációja

- közlekedés terve, üres és feltöltött tározó esetén

21. Üzemeltetési, karbantartási és fenntartási utasítás

22. Alkalmazott építéstechnológiai tervek

23. Minőségellenőrzési terv

# Esetileg benyújtható munkarészek, illetve dokumentációk

1. Környezetvédelmi engedélyezési terv (Előzetes vizsgálat, stb.)

2. Táj és természetvédelmi terv, növénytelepítési terv

3. Geotechnikai szakvélemény és földtani ismertető

4. Szakági tervek (Közművek, közlekedési pályák keresztezési és védelembe helyezési terve) 5. Egyéb munkarészek, ha az építési engedélykérelem elbírálásához szükségessé válik

6. Költségbecslést (megrendelői igény esetén)

7. Lőszer mentesítési terv.

7. 	Közlekedési szakági tervfejezet

Közlekedési Szakterülethez kötött építési engedélyezési tervek léptékét és tartalmi munkarészeit meghatározó előírások:

  - Közúti szakterület

Mértékadó előírásokat a GKM Útügyi Műszaki Előírások Közutak tervezése (KTSz) Út-2-1.201:2004) dokumentáció tartalmaz. Jelenleg ez érvényes hatósági eljárások esetén is, de felülvizsgálata zajlik, a megújított Szabályzat várhatóan 2009-ben jelenik meg.

  - Vasúti szakterület

Mértékadó előírásokat a 15/1987.(XII.17.) KM-ÉVM együttes rendelete tartalmaz a „Vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük engedélyezéséről”. Ezt egészíti ki a Központi Közlekedési Felügyelet 2003. január hóban kelt dokumentációja: „Tájékoztató a vasúti hatósági engedélyezésekkel kapcsolatban”

  - Vízi közlekedési szakterület

Mértékadó előírásokat az 50/2002.(XII.29.) GKM rendelet, illetve mellékletei tartalmazzák, „a kikötő, komp- és rév átkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről”.

  - Légi közlekedési szakterület

Mértékadó előírásokat az ICAO ANNEX 14 nemzetközi egységesített szabályozás tartalmaz, hazai vonatkozásban ezt kiegészíti az 1995. évi XCVII törvény (a légi közlekedésről) IV. fejezete (a repülőterekről).

8. 	Bányászati szakági tervfejezet:

Bányászati engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről a 96/2005. GKM rendelet rendelkezik.

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet hatálya kiterjed:

a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó, az 1. számú mellékletben felsorolt sajátos építményekre, valamint ezen létesítmények építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, illetve rendeltetésük megváltoztatásának (a továbbiakban együtt: építési tevékenység) engedélyezésére, építésügyi hatósági és építésfelügyeleti ellenőrzésére, továbbá

b) a létesítmények

ba) építtetőjére, tervezőjére, építési műszaki ellenőrére, kivitelezőjére, felelős műszaki vezetőjére,

bb) építésénél felhasznált építési célú termékekre, anyagokra, szerkezetekre, berendezésekre, építési módszerekre és eljárásokra, ezek használatára,

bc) építése során a jogszabályokban és szakmai követelményekben megfogalmazott követelmények teljesülésére.

A rendelet 14. § c) pontja szerint mellékelni kell a tervező nyilatkozatát 1 példányban arról, hogy a tervezésre jogosultsággal rendelkezik. Ezen felül ezt igazolnia is kell!

9.	Gáz- és Olajipari szakági tervfejezet:

A követelményeket az 1993. évi XLVIII. törvény,  a földgázellátásról szóló, többször módosított 2003. évi XLII. törvény, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelettel kiadott szabályozások, a Gazdasági Közlöny 2006.10.11 – i számában közzétett: A gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki – biztonsági szabályzata tartalmazza.

10.	Környezetvédelmi szakági tervfejezet

Az építmény engedélyezési terve környezetvédelmi tervfejezetet kell tartalmazzon, ha környezetvédelmi szakhatósági engedélyezési eljárás tárgyát képezi a dokumentáció. A földvédelmi-, vízvédelmi-, talajvédelmi-, levegő tisztaság védelmi-, zaj és rezgésvédelmi-, hulladékkezelési-, illetve a különleges építményfajtára vonatkozó technológiai és egyéb vonatkozó terv részeinek és fejezeteinek elkészítéséhez a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott környezetvédelmi tervezői (esetenként szakértői engedély) szükséges.

A környezetvédelmi tervfejezet bemutatja a tervezett vagy tervezés alatt álló létesítmény (építmény, technológia, berendezés, kármentesítés, kockázat elemzés, intézkedés, stb.) környezeti elemekbe történő kibocsátásait és azoknak az emberre, élővilágra és élettelen környezetre várható hatásait.

12.  Kiviteli technológiai tervfejezet

Különleges kivitelezési technológiák alkalmazása esetében technológiai tervek, melyben a környezetvédelmi előírások építési időszakban való betartását kell bizonyítani.

13.	Felvonó, mozgólépcső, mozgójárda szakági tervfejezet

A 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet szerint kell a dokumentációt elkészíteni.

14. Elektronikus hírközlési építmények szakági tervfejezet

Az elektronikus hírközlési építmények engedélyezésének feltételeit, és így az engedélyezési (bejelentési) dokumentáció elsődleges tartalmi követelményeit a többször módosított 29/1999.(X.6) KHVM rendelet, és az elektronikus hírközlési építmények esetén engedélyezési és építésfelügyeleti feladatokat ellátó Nemzeti Hírközlési Hatóság ill.által kibocsátott útmutató, valamint MMK által kiadott, e szakmai területre vonatkozó „tervek szakmai és tartalmi követelményei” kamarai előírás, szabályozza.

A rendelet hatálya, az antennák, antenna tartó szerkezetek és azok műtárgyai kivételével, kiterjed az elektronikus hírközléshez szükséges sajátos építményekre, melyek a vezetékes és vezetéknélküli infokommunikáció céljait szolgálják, nyomvonalas és nyomvonal jellegű létesítmények, és egyéb műtárgyak.

A 2006. évi L. tv. -nek megfelelően, a fix telepítésű informatikai rendszerek, hálózatok tervezése is az előbbiekben jelzett, hasonló feltételekkel történhet.

# Footnotes

építési engedélyezési terv szabályzat  ideigl elfogadott 2008-11-12.doc